## Sheet1
三亚市第一中学改造项目(工程质量检测) 服务报价明细表
序号 | 检测类型 | 检测项目 | 检测参数 | 计量单位 | 检测数量 | 标准价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 建筑材料及构配件 | 混凝土试块 | 抗压强度 | 组 | 21
2 |  | 混凝土配合比 | 配合比设计 | 组 | 2
3 |  | 砂浆试块 | 抗压强度 | 组 | 6
4 |  | 水泥 | 稠度、安定性、凝结时间、抗折强度、抗压强度、流动性 | 组 | 2
5 |  | 砂 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、表观密度、氯化物含量、堆积密度与孔隙率 | 组 | 5
6 |  | 石 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、表观密度、针片状颗粒含量、堆积密度与孔隙率、压碎值 | 组 | 5
7 |  | 钢筋原材 | 重量偏差、拉伸强度、方向弯曲、最大力伸长率 | 组 | 30
8 |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度、密度等级、尺寸、外观 | 组 | 2
9 |  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 拉力、延伸率、耐热性、不透水性、渗油性、厚度 | 组 | 2
10 |  | 铝合金型材 | 抗拉强度及抗剪强度 | 组 | 2
11 |  | 绝热用泡沫塑料 | 导热系数、压缩强度、单体燃烧试验、可燃性试验 | 组 | 2
12 |  | 轻钢龙骨 | 抗冲击、静载试验 | 组 | 2
13 |  | 聚氨脂防水涂料 | 拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、不透水性、固体含量、涂膜干燥时间 | 组 | 4
14 |  | 合成树脂内墙建筑涂料 | 容器中状态、施工性、干燥时间、涂膜外观、对比率、耐碱性、耐洗刷性 | 组 | 2
15 |  | 合成树脂砂壁状建筑涂料 | 容器中状态、施工性、低温稳定性、热稳定性、初期干燥抗裂性、干燥时间、耐水性、耐碱性、粘结强度、涂膜外观 | 组 | 2
16 |  | 白色蜂窝铝板 | 力学性能 | 组 | 1
17 |  | 防滑地砖 | 抗折强度、抗压强度 | 组 | 1
18 |  | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 外观、固体含量、耐热性、低温柔性、粘结强度、延伸率 | 组 | 2
19 |  | 聚合物水泥防水涂料 | 拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、固体含量、潮湿基面粘结强度 | 组 | 3
20 |  | 抗渗混凝土 | 抗渗等级 | 组 | 3
21 |  | 种植土 | PH值、全盐量、有机质 | 组 | 2
22 |  | 灯具 | 灯具效率、镇流器能效、照明设备谐波含量、照明初始光效 | 组 | 3
24 |  | 钢筋套筒连接 | 拉伸强度 | 组 | 12
25 |  | 混凝土外加剂 | 减水率、凝结时间差 | 组 | 1
26 |  | 型钢 | 力学性能 | 组 | 3
27 |  | 钢管 | 力学性能 | 组 | 5
28 |  | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 抗折强度、抗压强度、湿基面粘结强度 | #N/A | 2
29 |  | 冷热用聚丙烯（管材） | 颜色、外观、尺寸、纵向回缩率、静液压试验 | 组 | 3
30 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 颜色、外观、尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、不透光性 | 组 | 3
31 |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 颜色、外观、尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸强度、冲击试验、断裂伸长率 | 组 | 3
32 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 颜色、外观、尺寸、静液压试验、纵向回缩率 | 组 | 3
33 |  | 埋地用聚乙烯双壁波纹（HDPE）管材 | 外观、颜色、环刚度、环柔性 | 组 | 2
34 |  | 建筑材料放射性 | 内照射指数、外照射指数 | 点 | 3
35 |  | 密目式安全立网 | 网目密度、断裂强力、耐冲击性能、耐贯穿性能 | 组 | 1
36 |  | 安全帽 | 外观结构及尺寸、质量、冲击性能、耐穿刺性能 | 组 | 1
37 |  | 安全平（立）网 | 重量、冲击性能 | 组 | 1
38 | 地基基础 | 标准击实 | 最大干密度与最佳含水率 | 组 | 4
39 |  | 地基承载力（压板） | 静载试验 | 点 | 6
40 |  | 压实度 | 密度 | 点 | 54
41 |  | 混凝土试块 | 抗压强度 | 组 | 21
43 | 主体结构及装饰装修 | 结构工程 | 混凝土强度（回弹法） | 构件 | 40
44 |  |  | 钢筋保护层厚度 | 构件 | 15
45 |  |  | 构件截面尺寸 | 构件 | 15
46 |  | 环境工程 | 氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC | 点 | 150
47 | 建筑节能 | 照度 | 照度 | 点 | 100
48 |  | 功率密度 | 功率密度 | 点 | 16
49 |  | 中空玻璃（15块） | 中空露点 | 点 | 1
50 |  | 中空玻璃（3块） | 可见光透射比、遮阳系数、传热系数 | 组 | 1
51 |  | 蒸压加气混凝土砌块（导热） | 导热系数 | 组 | 2
52 |  | 墙体节能 | 传热系数 | 组 | 9
53 |  | 外墙面粘结强度 | 粘结强度 | 组 | 9
54 |  | 外墙节能构造测评 | 保温层厚度 | 组 | 9
55 |  | 电工套管 | 外观、最大外径、最小外径、最小内径、最小壁厚、抗压性能 | 组 | 2
56 |  | 电缆 | 常规检测 | 组 | 2
57 |  | 电线 | 常规检测 | 组 | 2
58 |  | 阻燃材料 | 燃烧性能B1级 | 组 | 3
59 |  | 建筑保温砂浆 | 拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、不透水性、固体含量、涂膜干燥时间 | 组 | 2
60 |  | 门窗三性 | 气密性、水密性、抗风压 | M2 | 30
61 | 钢结构 | 高强螺栓 | 扭矩系数、抗滑移系数 | 组 | 5
62 |  | 焊伤（超声波） | 焊缝 | m | 400
63 |  | 防腐涂层 | 涂层厚度 | 构件 | 100
64 | 总计（元） |  |  | / | /
计费标准参考《海南省房屋建筑与市政基础设施 工程检测收费参考价（2021版）》 备注：以上数量仅是预估数量，最终按实际工作量进行结算。