## 清-封面 招标工程量清单
（清-封面）
档案号：
海南省工程建设项目
招标工程量清单
（第 册，共 册）
| 建设项目名称： |  | 三亚市八一小学校园零星改造项目
| 招标单位名称： |  | (单位盖章)
| 编制单位名称： |  | (盖单位章)
| 编 制 日 期 ： |  | 年 月 日

## 清-表2 单项工程投标报价汇总表
（清-表2）
单项工程投标报价汇总表
工程名称：三亚市八一小学校园零星改造项目 |  | 单位：元 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额 | 其中:
|  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 建筑工程
2 | 安装工程
3 | 园林工程
合计

## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表（建筑工程）
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：三亚市八一小学校园零星改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 旧警务室翻新
1.2 | 园建部分
1.3 | 电动车棚
1.4 | 大门拆除更换
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：雨季施工增加费
2.3 | 其中：夜间施工增加费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（建筑工程）
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：三亚市八一小学校园零星改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
旧警务室翻新
拆除部分
1 | 011608002003 | 铲除涂料层 | 1.铲除涂料层 |  | m2 | 150.7
2 | 011608002004 | 铲除抹灰层 | 1.铲除抹灰层 |  | m2 | 150.7
3 | 011610002001 | 金属窗拆除 | 1.金属窗拆除 |  | 樘 | 2
4 | 011610002003 | 金属门拆除 | 1.金属门拆除 |  | 樘 | 1
5 | 011610002002 | 防盗网拆除 | 1.防盗网拆除 |  | m2 | 5.52
6 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.墙体开洞 |  | m3 | 0.38
7 | 011605001003 | 地面砖及水泥砂浆结合层 | 1.地面砖及水泥砂浆结合层 |  | m2 | 23.04
8 | 0008 | 垃圾清理外运 | 1.机械装建筑垃圾自卸汽车运 10km内。 |  | m3 | 4.91
新做部分
9 | 010401003001 | 砌砖封堵门 | 1.砌砖200mm厚 |  | m3 | 0.38
10 | 011203001001 | 新开窗框抹灰修补 | 1.1:3水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 1.12
11 | 010802004001 | 防盗门 | 1.钢质防盗门安装 |  | m2 | 3.36
12 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.85系列铝合金推拉窗 |  | m2 | 7.44
13 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.38*38*2不锈钢方管横杆 2.38*38*2不锈钢方管外框 3.30*2不锈钢圆管竖杆 |  | m2 | 7.44
14 | 011407001003 | 米黄色真石漆 | 1.米黄色真石漆 |  | m2 | 53.8
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1:3水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 68.26
16 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子 2.一遍底漆 3.两遍面漆 |  | m2 | 68.26
17 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子 2.一遍底漆 3.两遍面漆 |  | m2 | 35.04
18 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.100mm高瓷砖踢脚线 |  | m2 | 2.52
19 | 011701003001 | 墙面活动脚手架 | 1.墙面活动脚手架 |  | m2 | 122.06
20 | 011701003002 | 天棚活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 35.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：三亚市八一小学校园零星改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
21 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.素水泥结合层一道 2.1.5厚聚合物防水涂料 3.40厚1:3干硬性水泥砂浆 4.10厚600*600防滑地砖，专用勾缝剂填缝 |  | m2 | 23.04
园建部分
排水沟
22 | 011605001004 | 拆除基层 | 1.拆除150厚碎石垫层 2.拆除100厚混凝土层 3.拆除30厚1:4干硬性水泥砂浆 4.拆除铺装面层 |  | m2 | 530
23 | 0009 | 垃圾清理外运 | 1.机械装建筑垃圾自卸汽车运 10km内。 |  | m3 | 132.5
24 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1.挖掘机挖一般土方 一、二类土 |  | m3 | 267.6
25 | 040201022004 | 排水沟 | 1.C20混凝土垫层100mm厚 2.两边砌砖240mm厚，水泥石灰砂浆M7.5 3.30厚水泥砂浆抹灰1:2 4.预制混凝土排水沟盖板 5.130厚C20混凝土路面修复 6.30厚1:2水泥砂浆 |  | m | 265
彩色透水混凝土道路
26 | 011101001006 | 透水混凝土路面 | 1.素土夯实 2.150厚级配碎石垫层 3.30厚砂滤层 4.50厚10mm粒径C25透水混凝土 5.30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 6.双丙聚氨酯密封处理 |  | m2 | 68.24
27 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.素土夯实 2.100厚C20混凝土层 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.1000*250*120厚哑光 |  | m | 136.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：三亚市八一小学校园零星改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
面芝麻灰路缘石
标识牌基础改造
28 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除混凝土基础 |  | m3 | 1.64
29 | 0010 | 标识牌基础 | 1.素土夯实 2.100厚C20混凝土层 3.C20混凝土基础 4.20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 |  | 个 | 3
30 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子 2.一遍底漆 3.两遍面漆 |  | m2 | 0.79
31 | 0011 | 拆除标识牌及重新安装 | 1.拆除标识牌及重新安装 |  | 项 | 1
沉砂井、洗手台
32 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土构件拆除 |  | m3 | 0.24
33 | 0014 | 沉沙井 | 1.素土夯实 2.180厚C25混凝土层 3.120厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4.20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 5.外饰无机涂料（满刮腻子两遍、刷底漆一遍、无机涂料两遍 |  | 个 | 1
34 | 011610002005 | 成品洗手池 | 1.成品洗手池 2.材质：不锈钢；规格:1200X600(L)X800（H） |  | 个 | 1
台阶
35 | 0012 | 台阶 | 1.素土夯实 2.100厚C20混凝土层 3.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.600*300*30厚烧面芝麻灰 |  | 项 | 1
电动车棚
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：三亚市八一小学校园零星改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
36 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  |  | m3 | 56.36
37 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 4.34
38 | 011702001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 |  | m2 | 10.2
39 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 15.19
40 | 011702001002 | 基础模板 | 1.基础模板 |  | m2 | 3.3
41 | 010508001001 | 后浇带 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 |  | m3 | 0.19
42 | 010508001002 | 后浇带 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 1.02
43 | 011702001003 | 后浇带模板 | 1.后浇带模板 |  | m2 | 10.5
44 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋Ф18以内 |  | t | 0.604
45 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋Ф10以内 |  | t | 0.06
46 | 010606013001 | 350*350*20厚钢板 | 1.350*350*20厚钢板 |  | t | 0.289
47 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋Ф20以内 |  | t | 0.125
48 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.规格：150*150*5厚方钢管 2.材质：Q235B |  | t | 1.093
49 | 010604002001 | 钢梁 | 1.规格：150*100*5厚方钢管 2.材质：Q235B |  | t | 0.721
50 | 010604002002 | 钢梁 | 1.规格：100*50*4厚方钢管 2.材质：Q235B |  | t | 2.347
51 | 010901002001 | 屋面树脂瓦 | 1.橙色树脂瓦 |  | m2 | 120.56
大门拆除更换
52 | 010804005001 | 金属格栅门 | 1.60*60*5镀锌方管 2.40*40*3镀锌方管 3.7m长，2.05m高 |  | m2 | 14.98
53 | 011610002004 | 原有大门拆除 | 1.铁艺门（含人工切割，吊机） 2.7m长，2.05m高 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：三亚市八一小学校园零星改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表（建筑工程）
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：三亚市八一小学校园零星改造项目 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  | 综合价含主设(3千万元以内部分) | 6.57
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分) | 5.12
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 |  | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 3.42
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 0
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.14
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.61
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表7 规费、税金项目计价表（建筑工程）
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：三亚市八一小学校园零星改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表（安装工程）
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：三亚市八一小学校园零星改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 强电部分
1.2 | 弱点部分
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：雨季施工增加费
2.3 | 其中：夜间施工增加费
2.4 | 其中：检验试验配合费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（安装工程）
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：三亚市八一小学校园零星改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
强电部分
1 | 030404017001 | 强电箱 | 1.AL配电箱 |  | 台 | 1
2 | 030411004001 | 配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.规格:BV-2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 45
3 | 030411004002 | 配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.规格:BV-4 3.材质:铜芯 |  | m | 105
4 | 030411001002 | 配管 | 1.PVC管DN20 |  | m | 50
5 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm |  | m | 10.3
6 | 030404035001 | 五孔插座 | 1.五孔插座 |  | 个 | 14
7 | 030404035002 | 空调插座 | 1.空调插座 |  | 个 | 2
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.圆形吸顶灯LED，24W |  | 套 | 3
9 | 030404034001 | 照明开关 | 1.单控开关 |  | 个 | 1
10 | 030404034002 | 照明开关 | 1.双控开关 |  | 个 | 1
弱点部分
11 | 030404017002 | 弱电箱 | 1.AL配电箱 |  | 台 | 1
12 | 030501013001 | 8口分光器 | 1.8口分光器 |  | 台 | 2
13 | 030404035003 | 网络插座 | 1.网络插座 |  | 个 | 2
14 | 030404035004 | 电话插座 | 1.电话插座 |  | 个 | 1
15 | 030404035005 | 电视插座 | 1.电视插座 |  | 个 | 1
16 | 030408002001 | UTP-Cat5五类非屏蔽双绞线 | 1.UTP-Cat5五类非屏蔽双绞线 |  | m | 5
17 | 030408002002 | 2芯皮线光纤 | 1.2芯皮线光纤 |  | m | 5
18 | 030411001003 | 配管 | 1.PVC管DN20 |  | m | 10
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表（安装工程）
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：三亚市八一小学校园零星改造项目 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  | 人工费基数（3千万元以内部分） | 36.82
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  | 人工费基数（3千万元~1亿元以内部分） | 22.09
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 |  | 人工费基数（1亿元以上部分） | 14.73
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 0
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06
8 | 1.5 | 检验试验配合费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.11
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表7 规费、税金项目计价表（安装工程）
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：三亚市八一小学校园零星改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表（园林工程）
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：园林工程 |  | 标段：三亚市八一小学校园零星改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：雨季施工增加费
2.3 | 其中：夜间施工增加费
2.4 | 其中：检验试验配合费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
4.1 | 其中：垃圾处置费
4.2 | 其中：社保费
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（园林工程）
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林工程 |  |  |  | 标段：三亚市八一小学校园零星改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 050101002001 | 树根清理 | 1.树根清理 |  | 株 | 4
2 | 050101006001 | 清除原有草皮 | 1.清除原有草皮 |  | m2 | 929
3 | 050101009002 | 种植土回填 | 1.回填地被种植土 |  | m3 | 253.5
4 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.台湾草满铺 2.养护3个月，二级养护 |  | m2 | 845
5 | 050101006002 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化用地 |  | m2 | 845
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表（园林工程）
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园林工程 |  |  | 标段：三亚市八一小学校园零星改造项目 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  | 综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分) | 3.87
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分) | 2.32
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 |  | 综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分) | 1.55
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 20
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.2
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.54
8 | 1.5 | 检验试验配合费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.11
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表7 规费、税金项目计价表（园林工程）
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：园林工程 |  |  | 标段：三亚市八一小学校园零星改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。